|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение № к договору №** |  |  |  |
|  | ***Смета на обустройство скважины без автоматики (насос на 20м)*** |
|  |
|  |
| ***№ п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Кол-во*** | ***Единица изм.*** | ***Цена (руб)***  | ***Стоимость*** |  |
| ***1*** | ***Насос скважинный BЕLAMOS TF3-60(производительность 2-2,5 куб. м. в час)*** | ***1*** | **шт.** | ***11000,00*** | ***11000,00*** |  |
| ***2*** | ***Кабель электрический водопогружной, пищевой*** | ***25*** | **м.п.** | ***150,00*** | ***3750,00*** |  |
| ***4*** |  ***Оголовок для скважины герметичный***  | ***1*** | **шт.** | ***3500,00*** | ***3500,00*** |  |
| ***6*** | ***Труба ПНД диам.32 мм., стенка 3мм.*** | ***25*** | **м.п.** | ***80,00*** | ***2000,00*** |  |
| ***8*** | ***Трос стальной нержавеющий 4мм.*** |  ***22*** | **м.п.** | ***100,00*** | ***2200,00*** |  |
| ***9*** | ***Фитинги муфты ,обратный клапан*** | ***1*** | **набор.** | ***1000,00*** | ***1000,00*** |  |
| ***11*** | ***Термоусадные муфты (комплект)*** | ***3*** | **шт.** | ***600,00*** | ***600,00*** |  |
| ***12*** | ***Лен / унипак*** | ***1*** | **шт.** | ***550,00*** | ***550,00*** |  |
| ***13*** | ***Крепежи нерж. для троса*** | ***4*** | **шт.** | ***50,00*** | ***200,00*** |  |
| ***15*** | ***Монтаж оборудования в скважине***  | ***1*** | **шт.** | ***10000,00*** | ***10000,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  |  |  | ***34800*** |  |
|  |  |

 Исполнитель : Заказчик :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/